. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość i data
# PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM PRZED MONTAŻEM PODŁOGI DREWNIANEJ

Inwestor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres obiektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data wykonania posadzki: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data rozpoczęcia wygrzewania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
## Przebieg procesu:

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1.	Rozgrzano do temp. 20° C
2.	Rozgrzano do temp. 30° C
3.	Rozgrzano do temp. 40° C
4.	Rozgrzano do temp. 50° C
5-15.	Praca przy najwyższej temperaturze rozgrzania.
16.	Temp. obniżona do 40° C
17.	Temp. obniżona do 30° C
18.	Temp. obniżona do 20° C
19-23.	Kontrola wilgotności posadzki i powietrza. System wyłączony.
24.	Rozgrzano do temp. 20° C
25.	Rozgrzano do temp. 30° C
26.	Rozgrzano do temp. 40° C
27.	Praca przy najwyższej temperaturze rozgrzania.
28.	Temp. obniżona do 40° C
29.	Temp. obniżona do 30° C
30.	Temp. obniżona do 20° C

Ochroną gwarancyjną objęte są również podłogi zamontowane na posadzkach wyposażonych w system wodnego, akumulacyjnego ogrzewania podłogowego. Z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko podłóg wskazanych przez Gwaranta jako dozwolone do montażu na ogrzewanie podłogowe.
Przed montażem zapoznać się z kartami technicznymi deski i chemii do montażu oraz z instrukcją montażu i użytkowania. Za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu producent podłogi nie ponosi odpowiedzialności.
Karty techniczne deski, instrukcja montażu i użytkowania oraz inne użyteczne dokumenty dostępne są do pobrania ze strony producenta, pod adresem www.parkietyjablonski.pl/pobierz

Protokół sporządził: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
imię, nazwisko, data, podpis
W obecności: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
imię, nazwisko, data, podpis